КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2016г.         № 303- п

О  внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа  от 03.09.2013 г. № 308-п «Об утверждении порядка формирования, обслуживания, расходования  и пополнения неснижаемого  аварийного запаса материальных ценностей для  жилищно-коммунального хозяйства Калтанского городского округа»

В целях создания необходимых условий для функционирования жилищно-коммунального хозяйства Калтанского городского округа, оперативного решения вопросов по ликвидации аварийных ситуаций:

1. Внести изменения в постановление администрации Калтанского городского округа от 03.09.2013 г.  № 308-п «Об утверждении порядка формирования, обслуживания, расходования  и пополнения неснижаемого  аварийного запаса материальных ценностей для  жилищно-коммунального хозяйства Калтанского городского округа» по следующим позициям:

1.1. Номенклатуру и объем неснижаемого аварийного запаса материальных ценностей для жилищно-коммунального хозяйства Калтанского городского округа  изложить в следующей редакции:

Номенклатура и объем неснижаемого аварийного запаса

материальных ценностей для жилищно-коммунального хозяйства Калтанского городского округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Держатель аварийного запаса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Материалы и запасные части |  |
| 1. | Трубная продукция, в том числе: |  |
|  | 1.1 Стальная труба с внутренним диаметром: |  |  |  |
|  | d= 20*2,8 мм | м | 40 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 25*3,2 мм | м | 40 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 40*3,5 мм | м | 50 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 57*4 мм | м | 30 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 76*4мм | м | 40 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 89*4 мм | м | 50 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 108*5 мм | м | 30 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 133*5 мм | м | 30 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | d= 159-6 мм | м | 30 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 1.2 Отводы: |  |  |  |
|  | 57*4 | шт | 4 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 76*6 | шт | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 89*6 | шт | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 108*6 | шт | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 133*4,5 | шт | 4 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 159*6 | шт | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 219*8 | шт | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 273*8 | шт | 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 426*10 | шт | 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 1.2 Труба ПНД (ПЭ) с фасонными элементами*диаметром: |  |  |  |
|  | d= 32 мм | м.п. | 100 | МУП «УКВС» |
|  | d= 40 мм | м.п. | 100 | МУП «УКВС» |
|  | d= 110 мм | м.п. | 30 | МУП «УКВС» |
|  | 1.3 Труба стальная водогазопроводная, в том числе: |  |
|  | d=57мм | м.п. | 12 | МУП «УКВС» |
|  | d=76мм | м.п. | 12 | МУП «УКВС» |
|  | d=89мм | м.п. | 12 | МУП «УКВС» |
|  | d=108мм | м.п. | 12 | МУП «УКВС» |
|  | d=159мм | м.п. | 12 | МУП «УКВС» |
|  | d=273мм | м.п. | 12 | МУП «УКВС» |
| 2. | Запорная арматура, в том числе: |  |
|  | 2.1. Задвижки чугунные фланцевые |  |  |  |
|  | d= 50 мм | шт. | 3 | МУП «УКВС» |
|  | d= 80 мм | шт. | 1 |  |
|  | d= 100 мм | шт. | 1 |  |
|  | 2.2. Задвижки стальные |  |  |  |
|  | Ду50 Ру16 30с41нж | шт. | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду80 Ру16 30с41нж | шт. | 3 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду100 Ру16 30с41нж | шт. | 4 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду150 Ру16 30с41нж | шт. | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду200 Ру16 30с41нж | шт. | 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду250 Ру16 30с41нж | шт. | 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 2.3. Задвижки (краны) вварные |  |  |  |
|  | d= 32 мм | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | d= 50 мм | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | d= 80 мм | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | 2.4.Вентили муфтовые |  |  |  |
|  | Ду 15 | шт. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду 20 | шт. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду 25 | шт. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду 32 | шт. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду 40 | шт. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Ду 50 | шт. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | 2.6. Фитинги (ПЭ 110 мм, 40мм, 63 мм, 50 мм, 32 мм) |  |  | МУП «УКВС» |
|  | 2.7. Затвор дисковый поворотный фланцевый |  |  |  |
|  | Ду 50 | шт. | 2 |  |
|  | Ду 80 | шт. | 2 |  |
|  | Ду 100 | шт. | 2 |  |
|  | 2.7 Фланец стальной плоский приварной |  |  |  |
|  | Ду 50 | шт. | 4 |  |
|  | Ду 80 | шт. | 4 |  |
|  | Ду 100 | шт. | 4 |  |
| 3. | Прочие: |  |
|  | Профлист НС 44-1000-0.7 | м2 | 2500 | МБУ «УЖК и ДК» |
|  | Электрод сварочный (МР-3) 3 мм | кг | 10 | МУП «УКВС» |
|  | Электрод сварочный (МР-4) 4 мм | кг | 15 | МУП «УКВС» |
|  | Электрод МР-ЗС 4ММ | кг | 50 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Болт М 8х60 | кг. | 3 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Болт М 10х60 | кг. | 5 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Болт М 16х100 | кг. | 6 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Болт М 16х100 | кг. | 7 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Болт стальной М 16х80 | шт. | 50 | МУП «УКВС» |
|  | Гайка стальная М 16 | шт. | 50 | МУП «УКВС» |
|  | Гайка стальная М 8 | кг. | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Гайка стальная М 10 | кг. | 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Гайка стальная М 16 | кг. | 3 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Гайка стальная М 16 | кг | 4 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Выключатель автоматический ВА5735 250А | шт. | 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Клапан предохранительный 17С7НЖ Ду50 | шт. | 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» |
|  | Масло трансформаторное ГК | т. | 0,35 | ООО «КЭК» |
|  | Выключатель нагрузки ВНР-10/400-10зУЗ | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт. | 3 | ООО «КЭК» |
|  | Муфта 3КНТп-10-70-120 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Муфта 3СТП-1-70-120 термоусаживаемая соединительная | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Муфта 3СТП-10-35-50 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Муфта концевая термоусаживаемая 4КВ(Н)тп-1-70-120 | шт. | 2 | ООО «КЭК» |
|  | Ограничитель перенапряжений ОПН-6/7,2-10/400(1)УХЛ1 | шт. | 3 | ООО «КЭК» |
|  | Разъединитель РВЗ-10/400 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Разъединитель РЛНД-1 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Рубильник РПС-2П без предохранителей | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Рубильник РПС-4П без предохранителей | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Траверса ТМ-3 | шт. | 2 | ООО «КЭК» |
|  | Трансформатор силовой ТМ-400/10 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Трансформатор силовой ТМГ-100/10 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Трансформатор силовой ТМЗ-250/6 | шт. | 1 | ООО «КЭК» |
|  | Хомут Х1 | шт. | 2 | ООО «КЭК» |
|  | Техпластина ТМКЩ (резина) 4 мм | кг | 5 | МУП «УКВС» |
|  | Техпластина ТМКЩ (резина) 6мм | кг | 5 | МУП «УКВС» |
|  | Паронит листовой 2 мм | кг | 5 | МУП «УКВС» |
|  | Паронит листовой 4 мм | кг | 5 | МУП «УКВС» |
|  | Паронит листовой 5 мм | кг | 5 | МУП «УКВС» |
|  | Кабель ААБл-10 3х50 | км | 0,075 | ООО «КЭК» |
|  | Кабель АВВГ-14 3х50 | м | 50 | ООО «КЭК» |
|  | Сальниковая набивка Тип ХБП, толщина -8 мм ГОСТ 5152-84 | кг | 15 | МУП «УКВС» |
|  | Сальниковая набивка Тип ХБП, толщина -10 мм ГОСТ 5152-84 | кг | 10 | МУП «УКВС» |
|  | Сальниковая набивка Тип ХБП, толщина -16 мм ГОСТ 5152-84 | кг | 15 | МУП «УКВС» |
|  | Сальниковая набивка Тип ХБП, толщина -12 мм ГОСТ 5152-84 | кг | 10 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 60317 закрытый с одной стороны металлической шайбой, основного конструктивного исполнения, сепараторов из стали ШХ-15, 6класс точности): Внутренний диаметр -85 мм; Наружный диаметр-180 мм; Высота-41 мм; Масса -4,24 кг; Количество шариков-8шт.;Диаметр шарика-30,162 мм; Номинальная частота вращения-4300 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -133 кН ГОСТ 7242-81 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 2317, роликовый со стальным сепаратором Внутренний диаметр -85 мм; Наружный диаметр-180 мм; Ширина-41 мм Количество роликов-16шт.; Диаметр борта внутреннего кольца-115,9 мм; Масса -4,89 кг; Размер ролика, мм -24х24; Номинальная частота вращения-4000 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -212 кН ГОСТ 8328-75 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 66314, радиально-упорный с одним рядом тел качения Внутренний диаметр -70 мм; Наружный диаметр-150 мм; Ширина-35 мм Количество шариков-12шт.; Диаметр шарика-25,4 мм; Масса -3,1 кг; Номинальная частота вращения-4800 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -119000 Н; Грузоподъемность статическая-76800 Н ГОСТ 520-2002 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 60312, открытый, основного конструктивного исполнения, сепаратор из стали ШХ-15,6 класс точности Внутренний диаметр -60 мм; Наружный диаметр-130 мм; Высота-31 мм; Количество шариков-8шт.; Диаметр шарика-22,225 мм; Масса -1,7 кг; Номинальная частота вращения-6000 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -81,9 кН; ГОСТ 7242-81 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 3612, двухрядный роликовый радиальный сферический Внутренний диаметр -60 мм; Наружный диаметр-130 мм; Ширина-46 мм Количество роликов в подшипнике-26шт.; Размеры ролика, мм-19,5х16,16 Масса -3,1 кг; Максимальная номинальная частота вращения-3600 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -239,1 кН; Грузоподъемность статическая-261,1к Н | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 7318, роликовый, радиально-упорный конический Внутренний диаметр -90 мм; Наружный диаметр-190 мм; Ширина-48,9 мм Количество роликов-13шт.; Размеры роликов-26,75/28,8х29,5 мм; Масса -5,84 кг; Максимальная номинальная частота вращения-2600 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -330 кН; Грузоподъемность статическая-400к Н ГОСТ 27365-87 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 60314, закрытый с одной стороны шайбой из металла, основного конструктивного исполнения, сепаратор из стали ШХ-15,6 класс точности Внутренний диаметр -70 мм; Наружный диаметр-150 мм; Высота-35 мм; Количество шариков-8шт.; Диаметр шарика-25,4 мм; Масса -2,37 кг (3,15); Номинальная частота вращения-5200 (4500) об/мин.; Грузоподъемность динамическая -104 (114) кН; ГОСТ 7242-81 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Подшипник № 2314, одним рядом коротких цилиндрических роликов. Наружное кольцо без бортов. Внутреннее кольцо с двумя бортами, разборной конструкции со штампованным стальным сепараторм Внутренний диаметр -70 мм; Наружный диаметр-150 мм; Ширина-35 мм; Размеры ролика, мм-19х19 Масса -2,96 кг; Номинальная частота вращения-4800 об/мин.; Грузоподъемность динамическая -151 кН; ГОСТ 8328-75 | шт. | 2 | МУП «УКВС» |
|  | Кран шаровый полнопроходной латунный Материал-латунь Соединение муфта-муфта Ручка-рычаг Ду=32 мм ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | МУП «УКВС» |
|  | Кран шаровый полнопроходной латунный Материал-латунь Соединение муфта-муфта Ручка-рычаг Ду=50 мм ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | МУП «УКВС» |
|  | Кран шаровый полнопроходной латунный Материал-латунь Соединение муфта-муфта Ручка-рычаг Ду=80 мм ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 5 | МУП «УКВС» |
|  | Металл листовой холодно катанный Толщина-1 мм Размер листа-1250мм*2500мм Материал-сталь 08 пс ГОСТ 19904-90 | шт. | 1 | МУП «УКВС» |
|  | Металл листовой холодно катанный Толщина-1,5 мм Размер листа-1250мм*2500мм Материал-сталь 08 пс ГОСТ 19904-90 | шт. | 1 | МУП «УКВС» |
|  | Металл листовой горяче катанный Толщина-8 мм Размер листа-1500мм*6000мм Материал-сталь ГОСТ 14637-89 | шт. | 1 | МУП «УКВС» |
|  | Резина техническая листовая 2-4 мм | кг. | 10 |  |
|  | Пропан (баллон) | шт. | 1 |  |
|  | Кислород (баллон) | шт. | 1 |  |
| 5. | Оборудование и инструменты: |  |
|  | Глубинный насос ЭЦВ 6-10-80 | шт. | 1 | МБОУ «СОШ № 30» |
|  | Мотопомпа (для грязной воды) 1м3/мин | шт. | 2 | МУП «УКВС» |

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т. А. Верещагина) обеспечить размещение  постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Шайхелисламову  Л. А.

Глава  Калтанского

городского округа                                                           И.Ф. Голдинов